Projekt:

ZAŁĄCZNIK NR 5

Dane do obliczeń:

- Źródła punktowe

Nr	X[m]	Y[m]z[m]	Pma Symbol

========================================

11126.4850.8	1.560.0 klimat

21135.0914.2	1.560.0 klimat

31081.0798.0	0.560.9zp-

41085.0803.0	0.560.9zp-

51089.0808.0	0.560.9zp-

61091.0798.0	1.074.0zp-

71093.7797.9	1.074.0zp-

81096.5797.8	1.074.0zp-

91099.2797.7	1.074.0zp-

101102.0797.6	1.074.0zp-

111104.7797.5	1.074.0zp-

121107.5797.4	1.074.0zp-

131110.2797.3	1.074.0zp-

141112.9797.2	1.074.0zp-

151115.7797.1	1.074.0zp-

161118.4797.0	1.074.0zp-

171121.2796.9	1.074.0zp-

181123.9796.8	1.074.0zp-

191126.7796.7	1.074.0zp-

201129.4796.6	1.074.0zp-

211132.2796.5	1.074.0zp-

221134.9796.4	1.074.0zp-

231137.6796.3	1.074.0zp-

241140.4796.2	1.074.0zp-

251143.1796.1	1.074.0zp-

261145.9795.9	1.074.0zp-

271148.6795.8	1.074.0zp-

281151.4795.7	1.074.0zp-

291154.1795.6	1.074.0zp-

301156.8795.5	1.074.0zp-

311159.6795.4	1.074.0zp-

321162.3795.3	1.074.0zp-

331165.1795.2	1.074.0zp-

341167.8795.1	1.074.0zp-

351170.6795.0	1.074.0zp-

361173.3794.9	1.074.0zp-

371176.1794.8	1.074.0zp-

381178.8794.7	1.074.0zp-

391181.5794.6	1.074.0zp-

401184.3794.5	1.074.0zp-

411187.0794.4	1.074.0zp-

421189.8794.3	1.074.0zp-

431192.5794.2	1.074.0zp-

441195.3794.1	1.074.0zp-

451198.0794.0	1.074.0zp-

461201.0801.0	1.074.9zp-

471201.5804.4	1.074.9zp-

481201.9807.9	1.074.9zp-

491202.4811.3	1.074.9zp-

501202.8814.7	1.074.9zp-

511203.3818.2	1.074.9zp-

521203.8821.6	1.074.9zp-

531204.2825.1	1.074.9zp-

541204.7828.5	1.074.9zp-

551205.2831.9	1.074.9zp-

561205.6835.4	1.074.9zp-

571206.1838.8	1.074.9zp-

581206.5842.2	1.074.9zp-

591207.0845.7	1.074.9zp-

601207.5849.1	1.074.9zp-

611207.9852.5	1.074.9zp-

621208.4856.0	1.074.9zp-

631208.8859.4	1.074.9zp-

641209.3862.8	1.074.9zp-

651209.8866.3	1.074.9zp-

661210.2869.7	1.074.9zp-

671210.7873.2	1.074.9zp-

681211.2876.6	1.074.9zp-

691211.6880.0	1.074.9zp-

701212.1883.5	1.074.9zp-

711212.5886.9	1.074.9zp-

721213.0890.3	1.074.9zp-

731213.5893.8	1.074.9zp-

741213.9897.2	1.074.9zp-

751214.4900.6	1.074.9zp-

761214.8904.1	1.074.9zp-

771215.3907.5	1.074.9zp-

781215.8910.9	1.074.9zp-

791216.2914.4	1.074.9zp-

801216.7917.8	1.074.9zp-

811217.2921.3	1.074.9zp-

821217.6924.7	1.074.9zp-

831218.1928.1	1.074.9zp-

841218.5931.6	1.074.9zp-

851219.0935.0	1.074.9zp-

861163.0873.0	1.575.8zp-

871165.3872.7	1.575.8zp-

881167.7872.4	1.575.8zp-

891170.0872.1	1.575.8zp-

901172.4871.8	1.575.8zp-

911174.7871.4	1.575.8zp-

921177.1871.1	1.575.8zp-

931179.4870.8	1.575.8zp-

941181.8870.5	1.575.8zp-

951184.1870.2	1.575.8zp-

961186.4869.9	1.575.8zp-

971188.8869.6	1.575.8zp-

981191.1869.3	1.575.8zp-

991193.5869.0	1.575.8zp-

1001195.8868.7	1.575.8zp-

1011198.2868.3	1.575.8zp-

1021200.5868.0	1.575.8zp-

1031202.9867.7	1.575.8zp-

1041205.2867.4	1.575.8zp-

1051207.6867.1	1.575.8zp-

1061209.9866.8	1.575.8zp-

1071212.2866.5	1.575.8zp-

1081214.6866.2	1.575.8zp-

1091216.9865.9	1.575.8zp-

1101219.3865.6	1.575.8zp-

1111221.6865.2	1.575.8zp-

1121224.0864.9	1.575.8zp-

1131226.3864.6	1.575.8zp-

1141228.7864.3	1.575.8zp-

1151231.0864.0	1.575.8zp-

1161154.4818.210.585.0zp-

1171160.5817.210.585.0zp-

1181168.2816.910.585.0zp-

1191151.5817.810.585.0zp-

========================================

- Źródła typu hala produkcyjna:

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW:

Nr	X1[m]Y1[m]X2[m]Y2[m]X3[m]Y3[m]X4[m]Y4[m]h0[m] h[m]

=======================================================================

11169.4828.71169.8832.61176.2832.21175.5828.1	0.0	4.0

21174.2868.71174.2873.51179.7872.61178.4868.1	0.0	0.3

31175.8916.41180.6916.41180.3910.61175.5911.0	0.0	0.3

41138.1907.41131.7919.01137.1927.61152.5909.0	0.0	3.0

51121.1847.61132.3856.21142.2853.01129.1838.3	0.0	3.0

61150.6815.61150.6821.41175.2819.11174.2813.0	0.010.0

71253.3797.71252.6805.41284.6804.71284.6795.8	0.0	8.0

81176.8896.61177.4903.01183.2903.01182.6895.6	0.0	0.3

91175.5880.61175.8887.91181.6887.31180.3879.9	0.0	0.3

101107.0807.61107.4820.41144.2816.91143.2803.1	0.010.0

111146.1803.11146.7809.81172.6807.31170.7800.9	0.0	7.0

121220.6799.31221.0811.11234.4810.81231.8797.7	0.0	8.0

131316.6366.81359.2369.91368.6327.31320.7325.2	0.0	8.0

=======================================================================

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOŚCI PRZEGRÓD

Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 1sc.1 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | Lwew | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rd | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 2sc.1Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

| sc.3 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | Lwew | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rd | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 3sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | Lwew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rd |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 4sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | Lwew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rd |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 5sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | Lwew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rd |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 6sc.1 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

dachLwew

Rd

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

sc.1Lwew

Rsc sc.2Lwew

Rsc sc.3Lwew

Rsc sc.4Lwew

Rsc dachLwew

Rd

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

sc.1Lwew

Rsc sc.2Lwew

Rsc sc.3Lwew

Rsc sc.4Lwew

Rsc dachLwew

Rd

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

sc.1Lwew

Rsc sc.2Lwew

Rsc sc.3Lwew

Rsc sc.4Lwew

Rsc dachLwew

Rd

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

sc.1Lwew

Rsc sc.2Lwew

Rsc sc.3Lwew

Rsc sc.4Lwew

Rsc dachLwew

Rd

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 11sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | Lwew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rd |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 12sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | Lwew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rd |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	5001000200040008000wsp.odb.

================================================================================

| 13sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rsc |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | Lwew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rsc |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | Lwew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | Rd |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================

Ekrany akustyczne:

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW:

Nr	X1[m]Y1[m]X2[m]Y2[m]X3[m]Y3[m]X4[m]Y4[m]h0[m] h[m]

=======================================================================

11094.6807.61096.2815.01102.6814.01102.6807.0	0.0	5.0

21236.6940.41311.2935.01311.2935.01311.2935.0	0.0	4.0

31295.5809.21310.6935.01310.6935.01310.6935.0	0.0	4.0

41294.9809.21219.0815.01219.0815.01219.0815.0	0.0	4.0

51302.2873.81225.4882.21225.4882.21225.4882.2	0.0	4.0

61109.6922.51117.3944.21138.1940.11131.0915.8	0.024.0

71137.8921.81145.4936.21169.1930.21158.9908.4	0.024.0

81102.9919.01129.4913.21123.7885.01095.2891.4	0.024.0

91130.4888.21135.5908.11158.2904.91151.8880.9	0.024.0

101090.1861.41096.5887.01126.6882.81118.2853.7	0.024.0

111126.6858.21133.0879.61157.6876.41151.5851.1	0.024.0

121100.0852.11121.8851.81122.7825.21096.5829.0	0.024.0

131127.8827.41132.0848.61152.8846.61148.0822.3	0.024.0

| 14 1120.8 | 785.21193.8 | 779.81191.2 | 736.21110.2 | 742.3 | 0.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 1207.5 | 778.81286.6 | 771.81280.2 | 727.91199.8 | 736.2 | 0.0 | 8.0 |
| 16 1163.0 | 822.61164.0 | 827.11175.5 | 826.51174.9 | 821.4 | 0.0 | 7.0 |
| 17 1174.2 | 919.91175.8 | 942.01187.4 | 942.31185.1 | 917.7 | 0.0 | 0.3 |
| 18 1179.0 | 910.01183.5 | 911.31183.2 | 904.91178.1 | 904.9 | 0.0 | 0.3 |
| 19 1176.8 | 894.31181.6 | 894.61181.6 | 888.61175.8 | 889.2 | 0.0 | 0.3 |
| 20 1171.7 | 896.91172.0 | 911.31176.2 | 911.61174.6 | 895.9 | 0.0 | 15.0 |
| 21 1171.0 | 881.81171.0 | 895.91174.9 | 895.91174.9 | 880.9 | 0.0 | 15.0 |

======================================================================= WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

Nr	œciana1œciana2œciana3œciana4	dach

=======================================================

| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 5 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 13 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 15 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 16 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 17 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 18 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 19 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 21 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

=======================================================

Pasy zieleni:

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW:

Nr	X1[m]Y1[m]X2[m]Y2[m]X3[m]Y3[m]X4[m]Y4[m]h0[m] h[m]

=======================================================================

| 11123.9848.71129.0854.51141.5854.81136.1837.8 | 0.0 | 0.0 |
| --- | --- | --- |
| 21091.7863.61097.1887.91125.9882.51117.6854.6 | 0.0 | 0.0 |

=======================================================================