Projekt:

ZAŁĄCZNIK NR 8

Dane do obliczeń :

- Źródła punktowe

Nr	X[m]	Y[m] z[m]	Pma Symbol

========================================

| 1 1126.4 | 850.8 | 1.5 | 60.0 klimat |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 1135.0 | 914.2 | 1.5 | 60.0 klimat |
| 3 1154.4 | 818.2 | 10.5 | 85.0 went |
| 4 1160.5 | 817.2 | 10.5 | 85.0 went |
| 5 1168.2 | 816.9 | 10.5 | 85.0 went |
| 6 1151.5 | 817.8 | 10.5 | 85.0 went |

========================================

- Źródła typu hala produkcyjna :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] h0[m] h[m]

======================================================================= 1 1169.4 828.7 1169.8 832.6 1176.2 832.2 1175.5 828.1	0.0	4.0

2 1174.2 868.7 1174.2 873.5 1179.7 872.6 1178.4 868.1	0.0	0.3

3 1175.8 916.4 1180.6 916.4 1180.3 910.6 1175.5 911.0	0.0	0.3

4 1138.1 907.4 1131.7 919.0 1137.1 927.6 1152.5 909.0	0.0	3.0

5 1121.1 847.6 1132.3 856.2 1142.2 853.0 1129.1 838.3	0.0	3.0

6 1150.6 815.6 1150.6 821.4 1175.2 819.1 1174.2 813.0	0.0 10.0

7 1253.3 797.7 1252.6 805.4 1284.6 804.7 1284.6 795.8	0.0	8.0

8 1176.8 896.6 1177.4 903.0 1183.2 903.0 1182.6 895.6	0.0	0.3

9 1175.5 880.6 1175.8 887.9 1181.6 887.3 1180.3 879.9	0.0	0.3

10 1107.0 807.6 1107.4 820.4 1144.2 816.9 1143.2 803.1	0.0 10.0

11 1146.1 803.1 1146.7 809.8 1172.6 807.3 1170.7 800.9	0.0	7.0

12 1220.6 799.3 1221.0 811.1 1234.4 810.8 1231.8 797.7	0.0	8.0

13 1314.0 367.0 1364.0 380.0 1379.0 333.0 1320.0 325.0	0.0	8.0

=======================================================================

POZIOMY HAŁASU i IZOLACYJNOŚCI PRZEGRÓD

Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 1 sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | L wew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R d |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 2 sc.1 | L wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |

| R sc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sc.4 L wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| R sc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach L wew | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| R d | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 3 sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | L wew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R d |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 4 sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | L wew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R d |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 5 sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | L wew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R d |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 6 sc.1 | L wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | L wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | L wew | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |

| R d | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

sc.1 L wew

R sc sc.2 L wew

R sc sc.3 L wew

R sc sc.4 L wew

R sc dach L wew

R d

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

sc.1 L wew

R sc sc.2 L wew

R sc sc.3 L wew

R sc sc.4 L wew

R sc dach L wew

R d

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

sc.1 L wew

R sc sc.2 L wew

R sc sc.3 L wew

R sc sc.4 L wew

R sc dach L wew

R d

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

sc.1 L wew

R sc sc.2 L wew

R sc sc.3 L wew

R sc sc.4 L wew

R sc dach L wew

R d

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 11 sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | L wew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R d |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 12 sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | L wew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R d |  | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================ Nr Źródła	A	63	125	250	500 1000 2000 4000 8000 wsp.odb.

================================================================================

| 13 sc.1 | L | wew | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R sc |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.2 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.3 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| sc.4 | L wew |  | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R sc |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| dach | L wew |  | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0000 |
|  | R d |  | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |

================================================================================

Ekrany akustyczne :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] h0[m] h[m]

======================================================================= 1 1094.6 807.6 1096.2 815.0 1102.6 814.0 1102.6 807.0	0.0	5.0

2 1236.6 940.4 1311.2 935.0 1311.2 935.0 1311.2 935.0	0.0	4.0

3 1295.5 809.2 1310.6 935.0 1310.6 935.0 1310.6 935.0	0.0	4.0

4 1294.9 809.2 1219.0 815.0 1219.0 815.0 1219.0 815.0	0.0	4.0

5 1302.2 873.8 1225.4 882.2 1225.4 882.2 1225.4 882.2	0.0	4.0

6 1109.6 922.5 1117.3 944.2 1138.1 940.1 1131.0 915.8	0.0 24.0

7 1137.8 921.8 1145.4 936.2 1169.1 930.2 1158.9 908.4	0.0 24.0

8 1102.9 919.0 1129.4 913.2 1123.7 885.0 1095.2 891.4	0.0 24.0

9 1130.4 888.2 1135.5 908.1 1158.2 904.9 1151.8 880.9	0.0 24.0

10 1090.1 861.4 1096.5 887.0 1126.6 882.8 1118.2 853.7	0.0 24.0

11 1126.6 858.2 1133.0 879.6 1157.6 876.4 1151.5 851.1	0.0 24.0

12 1100.0 852.1 1121.8 851.8 1122.7 825.2 1096.5 829.0	0.0 24.0

13 1127.8 827.4 1132.0 848.6 1152.8 846.6 1148.0 822.3	0.0 24.0

14 1120.8 785.2 1193.8 779.8 1191.2 736.2 1110.2 742.3	0.0	8.0

| 15 1207.5 | 778.8 1286.6 | 771.8 1280.2 | 727.9 1199.8 | 736.2 | 0.0 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 1163.0 | 822.6 1164.0 | 827.1 1175.5 | 826.5 1174.9 | 821.4 | 0.0 | 7.0 |
| 17 1174.2 | 919.9 1175.8 | 942.0 1187.4 | 942.3 1185.1 | 917.7 | 0.0 | 0.3 |
| 18 1179.0 | 910.0 1183.5 | 911.3 1183.2 | 904.9 1178.1 | 904.9 | 0.0 | 0.3 |
| 19 1176.8 | 894.3 1181.6 | 894.6 1181.6 | 888.6 1175.8 | 889.2 | 0.0 | 0.3 |
| 20 1171.7 | 896.9 1172.0 | 911.3 1176.2 | 911.6 1174.6 | 895.9 | 0.0 | 15.0 |
| 21 1171.0 | 881.8 1171.0 | 895.9 1174.9 | 895.9 1174.9 | 880.9 | 0.0 | 15.0 |

=======================================================================

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

Nr	Ściana 1 Ściana 2 Ściana 3 Ściana 4	dach

=======================================================

| 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 3 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 5 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 7 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 12 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 13 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 14 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 15 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 16 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 17 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 18 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 19 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 21 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

=======================================================

Pasy zieleni :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m] Y1[m] X2[m] Y2[m] X3[m] Y3[m] X4[m] Y4[m] h0[m] h[m]

=======================================================================

| 1 1123.9 848.7 1129.0 854.5 1141.5 854.8 1136.1 837.8 | 0.0 | 0.0 |
| --- | --- | --- |
| 2 1091.7 863.6 1097.1 887.9 1125.9 882.5 1117.6 854.6 | 0.0 | 0.0 |

=======================================================================